**REQUERIMENTO nº 458/2019**

Tramitado em Sessão

( ) Aprovado

( ) Rejeitado

|  |  |
| --- | --- |
| Assunto: | À EDP, solicitando substituição de poste de madeira cuja base se encontra muito corroída e apresenta risco de queda, por poste de concreto, na Avenida Dante Siani, em frente ao Mercadinho Nova Opção, esquina com a Rua Junqueira Freire, no Jardim Santa Marina, neste Município. |

**REQUEREMOS** ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado à EDP solicitando substituição de poste de madeira cuja base se encontra muito corroída e apresenta risco de queda, por poste de concreto, na Avenida Dante Siani, em frente ao Mercadinho Nova Opção, esquina com a Rua Junqueira Freire, no Jardim Santa Marina, neste Município.

A situação do referido poste de madeira coloca os munícipes em risco de acidentes, bem como pode ocasionar danos à rede e às casas das proximidades.

Assim sendo, mui respeitosamente recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2019.

**FERNANDO DA ÓTICA ORIGINAL**

Vereador - Líder do PSC