ANEXO II - Glossário

Acessibilidade: condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Adequação: obra que altera a edificação já regularizada, no que se refere aos compartimentos, com mudança de uso sem acréscimo de área construída.

Afastamento: distância mínima e obrigatória a ser mantida entre a edificação e as divisas do lote, com as seguintes denominações:

- a partir da testada do lote – afastamento frontal;

b) a partir das divisas laterais do lote – afastamento lateral; e

c) a partir da divisa de fundos do lote – afastamento de fundos.

Alinhamento: linha separadora que determina o limite físico e legal entre a propriedade particular e o logradouro público.

Ampliação: obra que altera a edificação já regularizada com acréscimo de área construída.

Andar: qualquer pavimento de uma construção.

Andaime: estrutura de caráter provisório necessária à execução de trabalhos em lugares elevados, que não possam ser executados em condições de segurança a partir do piso, sendo utilizada em serviços de construção, reforma, demolição, pintura, limpeza e manutenção.

Antecâmara: pequeno compartimento, não habitável, com ou sem ventilação e iluminação naturais que antecede outro maior.

Auto de interdição: ato administrativo por meio do qual o agente da fiscalização municipal comunica oficialmente ao proprietário ou responsável do imóvel ou obra, acabado ou não, o impedimento ao seu acesso ou sua imediata evacuação ou paralisação de obras, para salvaguardar a vida e o patrimônio seus e terceiros.

Banheiro de uso familiar: aquele utilizado por criança com menos de 10 anos de idade acompanhada dos pais ou responsáveis.

Barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimentos, a circulação com segurança e possibilidade de as pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação, classificadas em:

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços.

b) barreiras nas edificações: as existentes no entorno imediato e interior das edificações.

Compartimentos de permanência prolongada: dormitórios, salas de estar, jantar, lazer, ambientes de estudo, trabalho, copas/cozinhas. áreas de serviço, lojas, salas comerciais, locais para reuniões.

Compartimentos de permanência transitória: vestíbulos, closet, corredores, caixa de escada, despensas, depósitos, vestiários, banheiros.

Duto de ventilação: dispositivo vertical ou horizontal no interior da edificação, devidamente dimensionado para permitir a perfeita ventilação de compartimentos não habituais.

Edificação acessória: toda edificação térrea, acessória à construção e ao uso principal, obedecendo aos parâmetros urbanísticos.

Embargo: ato administrativo que determina a paralisação imediata de uma obra até sua regularização assim definida pelo órgão que a embargou.

Escada enclausurada: escada de segurança à prova de fogo e fumaça projetada segundo normas que garantam o escape de emergência em caso de incêndio ou outra ocorrência semelhante.

Fundações: parte da construção destinada a distribuir as cargas sobre os terrenos.

Habite-se: licença municipal de caráter urbanístico que certifica a conclusão da obra e libera o uso da edificação conforme o projeto aprovado e as condições de habitabilidade, acessibilidade e parâmetros urbanísticos exigidos na licença urbanística.

Infração: designa o fato que viole ou infrinja disposição de lei, regulamento ou ordem de autoridade pública, em que há imposição de pena.

Interdição: impedimento, por ato de autoridade municipal competente, de ingresso em obra ou ocupação de edificação concluída.

Jirau: estrutura independente construída de materiais de fácil remoção.

Muro de arrimo: muro destinado a suportar desnível de terreno superior a 1m (um metro).

Pérgula: construção com elementos horizontais ou inclinados superiores, distanciados, sem constituir cobertura, destinada ou não a suportar vegetação.

Piso drenante: piso composto de blocos permeáveis ou convencionais, assentados com junta alargada ou áreas vazadas, preenchidas com material permeável, não devendo ocorrer, portanto, escoamento superficial.

Possuidor: considera-se possuidor a pessoa física ou jurídica, bem como seu sucessor a qualquer título, que tenha de fato o exercício pleno ou não de usar o imóvel objeto da obra.

Proprietário: considera-se proprietário do imóvel a pessoa física ou jurídica detentora do título de propriedade registrado em Cartório de Registro Imobiliário.

Reformas: obras que não determinam acréscimo ou decréscimo na área construída do imóvel, não contrariando os índices estabelecidos pela legislação referente ao uso e ocupação do solo, e que não afetem os elementos construtivos e estruturais que interfiram na segurança, estabilidade e conforto das construções na área construída do imóvel;

Reparo: consideram-se reparos as alterações em pisos, paredes, telhados ou muros que substituam os revestimentos sem modificar vãos ou estruturas que os suportem.

Pavimento térreo: deve situar-se em qualquer cota entre 1,00m (um metro) acima ou abaixo do nível do meio fio, caso esse desnível não seja superior a 2,00m (dois metros). Havendo desnível superior o pavimento térreo poderá ficar entre as cotas mais baixas e mais altas do alinhamento. É o pavimento de acesso, e em situações especiais, pode ser implantado em nível mais elevado do que o previsto acima, dependendo das condições das construções e lotes vizinhos, em terrenos que apresentem as seguintes situações:

a) acentuado aclive em relação à via;
b) lençol freático elevado; ou
c) em terrenos com acentuado declive em relação à via

Primeiro pavimento: pavimento logo acima do pavimento térreo.

Testada: divisa lindeira que separa o logradouro da propriedade privada e que coincide com o alinhamento.